| UBND HUYỆN CẨM GIÀNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: 05/KH-THCA | Cao An, ngày 08 tháng 9 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của các cấp lãnh đạo;

Căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc điểm tình hình của nhà trường;

Trường tiểu học Cao An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị trong năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Đảm bảo an toàn về tài sản, an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  và học sinh trong nhà trường.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của trường về công tác phòng cháy, chữa cháy.

II. Những đặc điểm có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy:

1. Về vị trí địa lý:

- Phía Bắc, phía Tây giáp cánh đồng.

- Phía Nam giáp đường.

- Phía Đông giáp trường THCS.

Diện tích khu đất khoảng 9553m2, diện tích sử dụng xây dựng khối phòng học, phòng làm việc, công trình phụ trợ khoảng 1000m2.

2. Hệ thống giao thông:

- Giao thông bên trong cơ sở thuận lợi tuy khuôn viên không rộng rộng song quy hoạch tương đối hợp lý, có lối đi rộng bao bọc xung quanh khuôn viên, các dãy phòng học, phòng làm việc độc lập, gần liền nhau.

- Giao thông bên ngoài cơ sở cũng rất thuận lợi. Có thể nhờ sự hỗ trợ Đội PCCC của chính quyền địa phương (vì UBND cách khoảng 300m).

3. Nguồn nước:

- Có bể nước chứa khoảng 12,5 m3, có bể nước chứa trên cao ở các khu nhà. Hệ thống đường ống, dây để bơm nước đầy đủ.

- Nước máy có thường xuyên.

- Hồ nước nhỏ, bể bơi  phía trước sân trường

4. Tính chất, đặc điểm liên quan đến nguy hiểm về cháy, nổ:

a) Đặc điểm về kiến trúc xây dựng:

Có 03 khu nhà riêng, hợp thành hình chữ L .

- Khu 1 (dãy nhà 2 tầng): nằm đối diện với cổng trường gồm 2 cầu thang và 17 phòng . Tầng 1 gồm 8 phòng học; Tầng 2 gồm Phòng Đoàn đội và 8 Phòng học.

- Khu 2 (dãy nhà 3 tầng): nằm bên phải khu 1.

Tầng 1 có 7 phòng gồm: 2 phòng học, Phòng HT, Phòng PHT, Phòng Y tế, Phòng VT-KT, Văn phòng trường.

Tầng 2 có 6 phòng gồm: 1 phòng học, 2 phòng học (Tin học và ngoại ngữ) 1 Phòng Thư viện, 1 Phòng Thiết bị đồ dùng, 1 phòng đọc giáo viên.

Tầng 3 có 5 phòng gồm: 4 phòng học, 1 phòng GDNT.

- Khu 3: nằm phía sau khu 1. Gồm có khu nhà bán trú (bếp và phòng ăn), nhà đa năng

b) Tính chất nguy hiểm có nguy cơ về cháy, nổ:

- Hệ thống bếp nấu bằng ga ở nhà bếp.

- Chập điện ở các phòng Tin học, phòng GDNT, các phòng học.

- Xảy ra cháy nổ ở phòng thư viện, thiết bị.

- Lực lượng chủ yếu là CBVC trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính là nhân viên Bảo vệ.

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ chỉ là bình xịt khí CO2.

IV. Phương án phòng cháy:

- Thành lập Đội PCCC của đơn vị, phân công trách nhiệm cho mọi thành viên của đội thực hiện trách nhiệm của Đội PCCC.

- Tăng cường kiểm tra việc PCCC và trang bị thêm thiết bị tối thiểu để phục vụ trong công tác chữa cháy như bình khí CO2.

- Tiếp tục tuyên truyền trong CB, GV và học sinh để thực hiện tốt công tác phòng cháy. Tổ chức tập huấn cho CB, GV về các thao tác sử dụng bình xịt CO2 và bơm nước.

- Kiểm tra thường xuyên về việc quản lý và sử dụng điện cho máy móc, đèn, quạt,.... của các phòng học và các phòng chức năng.

- Đối với các phòng máy tắt cầu giao điện trước khi ra khỏi phòng, không chứa các vật dễ gây cháy ở trong phòng máy.

- Đối với phòng thiết bị, thư viện: sắp xếp ngăn nắp sách, tài liệu, các trang thiết bị. Có lối đi thông thoáng, thường xuyên vệ sinh. Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản các thiết bị. Nhắc nhở ý thức chấp hành của mọi người khi vào trong phòng.

- Phương án xử lý tình huống khi có xảy ra cháy, nổ tại chỗ: Những nơi có thể xảy ra cháy, nổ như: nhà bếp, phòng máy, phòng thư viện thiết bị.

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- CBGVNV (để phối hợp),

- Lưu (VT).

Nguyễn Thị Thiêm